## AnalisisControl
planta | Planta Q1 | Planta Q2 | Planta | Kp | Ki | Kd | Ts | Cambio (s)
Setpoint | 50 | 50 | Q1 | 3.6066 | 0.0429 | 4.7337 | 5 | 22
Delta SP [°C] | 13 | 14 | Q2 | 4.7031 | 0.0511 | 6.7608 | 5 | 45
Temp Max [°C] | 51.5 | 51.5
Tiempo Pico [s] | 98 | 84
Sobreimpulso [°C] | 1.5 | 1.5
Sobreimpulso [%] | 3 | 3
Tiempo Subida tr [s] | 41 | 39
Tiempo Establ 5% [s] | 599 | 617
Tiempo Establ 2% [s] | 771 | 775
Temp Final Yss [°C] | 50 | 49.89
Error Regimen ess [°C] | 0 | 0.11
IAE | 1201.74 | 1303.2
ISE | 5744.492 | 6845.778
ITAE | 309820.78 | 342980.74
PWM Maximo [%] | 61.98 | 88.35
PWM Estable [%] | 35.65 | 48.88
Variacion Total TV(u) | 182.3 | 262.55
Corriente Max [mA] | 470 | 590
Corriente Estable [mA] | 404 | 298
--- Perturbacion ---
Tiempo Inicio [s] | 420 | 415
Temp Previa [°C] | 50.13 | 50.32
Temp Min Nadir [°C] | 46.5 | 46
Caida Temp ΔT [°C] | 3.63 | 4.32
PWM Max Reaccion [%] | 37.91 | 50.52
Delta PWM [%] | 27.11 | 36.44
Tiempo Recuperacion [s] | 246 | 273
Temp Final Pert [°C] | 49.86 | 49.75
IAE Perturbacion | 563.64 | 638.68
ISE Perturbacion | 1294.87 | 1539.19