## Escalon
Metrica | Q1
SetPoint [C] | 50
Temp. inicial [C] | 33.5
Delta SP [C] | 16.5
Inicio escalon [s] | 12
Fin fase escalon [s] | 328
Fase termino por | perturbacion
Respuesta asentada | Si
Temp. maxima [C] | 50.4
Tiempo pico [s] | 312
Sobreimpulso [C] | 0.4
Sobreimpulso [% del escalon] | 2.42
Tiempo subida tr 10-90% [s] | 79
Tiempo establ. 5% [s] | 144
Tiempo establ. 2% [s]
Temp. final fase Yss [C] | 50.04
Error vs SP al final [C] | -0.04
IAE | 831.68
ISE | 8283.05
ITAE | 35634.2
PWM maximo [%] | 52.87
PWM final fase [%] | 17.52
Variacion total TV(u) | 92.02
Corriente max [mA] | 460
Corriente final fase [mA] | 0

## Perturbaciones
Planta | N | Tipo | Inicio [s] | Duracion ventana [s] | Temp. previa [C] | Temp. extremo [C] | Desviacion [C] | Tiempo al extremo [s] | PWM previo [%] | PWM reaccion [%] | Delta PWM [%] | t al PWM pico [s] | Recuperado al final [%] | t recup. 50% [s] | t recup. 90% [s] | IAE desviacion | ISE desviacion
Q1 | 1 | BAJA (enfria) | 329 | 237 | 50.03 | 46 | -4.03 | 49 | 17.52 | 39 | 21.48 | 230 | 41 |  |  | 721.25 | 2379.13

## PID
Planta | Kp | Ki | Kd | Ts | Cambio (s)
Q1 | 3 | 0.02 | 0.3 | 5 | 7
Q1 | tiempo de subida | 76
Q1 |  | 76
Q1 | sobre impulso | 0.8

## Segmentos
Tiempo | Q1 Temp | Q1 SP | Q1 PWM | Q1 Corriente | Q1 Fase
0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Pre-escalon
1 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Pre-escalon
2 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Pre-escalon
3 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Pre-escalon
4 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Pre-escalon
5 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Pre-escalon
6 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Pre-escalon
7 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Pre-escalon
8 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Pre-escalon
9 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Pre-escalon
10 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Pre-escalon
11 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Pre-escalon
12 | 33.5 | 50 | 0 | 0 | Escalon
13 | 33.5 | 50 | 52.14 | 0 | Escalon
14 | 33.5 | 50 | 52.14 | 0 | Escalon
15 | 33.5 | 50 | 52.14 | 0 | Escalon
16 | 33.5 | 50 | 52.14 | 70 | Escalon
17 | 33.5 | 50 | 52.14 | 140 | Escalon
18 | 33.5 | 50 | 52.8 | 190 | Escalon
19 | 33.5 | 50 | 52.8 | 180 | Escalon
20 | 33.9 | 50 | 52.8 | 210 | Escalon
21 | 33.98 | 50 | 52.8 | 270 | Escalon
22 | 34 | 50 | 52.8 | 250 | Escalon
23 | 34.4 | 50 | 52.87 | 270 | Escalon
24 | 34.48 | 50 | 52.87 | 320 | Escalon
25 | 34.9 | 50 | 52.87 | 340 | Escalon
26 | 34.98 | 50 | 52.87 | 310 | Escalon
27 | 35.4 | 50 | 52.87 | 320 | Escalon
28 | 35.48 | 50 | 50.08 | 370 | Escalon
29 | 35.5 | 50 | 50.08 | 330 | Escalon
30 | 35.9 | 50 | 50.08 | 380 | Escalon
31 | 36 | 50 | 50.08 | 390 | Escalon
32 | 36.4 | 50 | 50.08 | 350 | Escalon
33 | 36.9 | 50 | 48.46 | 360 | Escalon
34 | 36.99 | 50 | 48.46 | 380 | Escalon
35 | 37.235 | 50 | 48.46 | 375 | Escalon
36 | 37.48 | 50 | 48.46 | 370 | Escalon
37 | 37.9 | 50 | 48.46 | 410 | Escalon
38 | 38.4 | 50 | 45.14 | 420 | Escalon
39 | 38.48 | 50 | 45.14 | 370 | Escalon
40 | 38.9 | 50 | 45.14 | 380 | Escalon
41 | 38.98 | 50 | 45.14 | 420 | Escalon
42 | 39.48 | 50 | 45.14 | 420 | Escalon
43 | 39.5 | 50 | 41.45 | 380 | Escalon
44 | 39.9 | 50 | 41.45 | 420 | Escalon
45 | 40.4 | 50 | 41.45 | 420 | Escalon
46 | 40.48 | 50 | 41.45 | 380 | Escalon
47 | 40.9 | 50 | 41.45 | 380 | Escalon
48 | 40.98 | 50 | 38.11 | 430 | Escalon
49 | 41.4 | 50 | 38.11 | 420 | Escalon
50 | 41.48 | 50 | 38.11 | 460 | Escalon
51 | 41.98 | 50 | 38.11 | 450 | Escalon
52 | 42 | 50 | 38.11 | 410 | Escalon
53 | 42.4 | 50 | 35.63 | 450 | Escalon
54 | 42.5 | 50 | 35.63 | 440 | Escalon
55 | 42.9 | 50 | 35.63 | 400 | Escalon
56 | 43 | 50 | 35.63 | 400 | Escalon
57 | 43 | 50 | 33.33 | 440 | Escalon
58 | 43.245 | 50 | 33.33 | 390 | Escalon
59 | 43.49 | 50 | 33.33 | 340 | Escalon
60 | 43.74 | 50 | 33.33 | 347.5 | Escalon
61 | 43.99 | 50 | 33.33 | 355 | Escalon
62 | 44 | 50 | 30.93 | 340 | Escalon
63 | 44.48 | 50 | 30.93 | 280 | Escalon
64 | 44.5 | 50 | 30.93 | 250 | Escalon
65 | 44.72 | 50 | 30.93 | 220 | Escalon
66 | 44.94 | 50 | 30.93 | 190 | Escalon
67 | 44.97 | 50 | 30.93 | 185 | Escalon
68 | 45 | 50 | 28.5 | 180 | Escalon
69 | 45.4 | 50 | 28.5 | 190 | Escalon
70 | 45.45 | 50 | 28.5 | 170 | Escalon
71 | 45.5 | 50 | 28.5 | 150 | Escalon
72 | 45.72 | 50 | 28.5 | 127.5 | Escalon
73 | 45.94 | 50 | 27.41 | 105 | Escalon
74 | 46 | 50 | 27.41 | 90 | Escalon
75 | 46 | 50 | 27.41 | 80 | Escalon
76 | 46.4 | 50 | 27.41 | 70 | Escalon
77 | 46.48 | 50 | 25.05 | 60 | Escalon
78 | 46.5 | 50 | 25.05 | 50 | Escalon
79 | 46.5 | 50 | 25.05 | 40 | Escalon
80 | 46.5 | 50 | 25.05 | 40 | Escalon
81 | 46.9 | 50 | 25.05 | 30 | Escalon
82 | 46.98 | 50 | 23.88 | 30 | Escalon
83 | 47 | 50 | 23.88 | 20 | Escalon
84 | 47 | 50 | 23.88 | 20 | Escalon
85 | 47 | 50 | 23.88 | 20 | Escalon
86 | 47 | 50 | 23.88 | 20 | Escalon
87 | 47.245 | 50 | 23.88 | 15 | Escalon
88 | 47.49 | 50 | 23.91 | 10 | Escalon
89 | 47.495 | 50 | 23.91 | 10 | Escalon
90 | 47.5 | 50 | 23.91 | 10 | Escalon
91 | 47.5 | 50 | 23.91 | 10 | Escalon
92 | 47.5 | 50 | 22.63 | 10 | Escalon
93 | 47.5 | 50 | 22.63 | 10 | Escalon
94 | 47.72 | 50 | 22.63 | 5 | Escalon
95 | 47.94 | 50 | 22.63 | 0 | Escalon
96 | 47.97 | 50 | 22.63 | 0 | Escalon
97 | 48 | 50 | 21.98 | 0 | Escalon
98 | 48 | 50 | 21.98 | 0 | Escalon
99 | 48 | 50 | 21.33 | 0 | Escalon
100 | 48 | 50 | 21.33 | 0 | Escalon
101 | 48 | 50 | 21.33 | 0 | Escalon
102 | 48 | 50 | 21.445 | 0 | Escalon
103 | 48 | 50 | 21.445 | 0 | Escalon
104 | 48 | 50 | 21.56 | 0 | Escalon
105 | 48.24 | 50 | 21.56 | 0 | Escalon
106 | 48.48 | 50 | 21.56 | 0 | Escalon
107 | 48.5 | 50 | 21.56 | 0 | Escalon
108 | 48.5 | 50 | 20.18 | 0 | Escalon
109 | 48.5 | 50 | 20.18 | 0 | Escalon
110 | 48.5 | 50 | 20.18 | 0 | Escalon
111 | 48.5 | 50 | 20.18 | 0 | Escalon
112 | 48.5 | 50 | 20.27 | 0 | Escalon
113 | 48.5 | 50 | 20.36 | 0 | Escalon
114 | 48.5 | 50 | 20.36 | 0 | Escalon
115 | 48.5 | 50 | 20.36 | 0 | Escalon
116 | 48.5 | 50 | 20.36 | 0 | Escalon
117 | 48.5 | 50 | 20.51 | 0 | Escalon
118 | 48.5 | 50 | 20.51 | 0 | Escalon
119 | 48.5 | 50 | 20.51 | 0 | Escalon
120 | 48.6 | 50 | 20.51 | 0 | Escalon
121 | 48.7 | 50 | 20.51 | 0 | Escalon
122 | 48.98 | 50 | 19.4 | 0 | Escalon
123 | 48.99 | 50 | 19.4 | 0 | Escalon
124 | 49 | 50 | 19.4 | 0 | Escalon
125 | 49 | 50 | 19.4 | 0 | Escalon
126 | 49 | 50 | 19.4 | 0 | Escalon
127 | 49 | 50 | 19.4 | 0 | Escalon
128 | 49 | 50 | 19.22 | 0 | Escalon
129 | 49 | 50 | 19.22 | 0 | Escalon
130 | 49 | 50 | 19.22 | 0 | Escalon
131 | 49 | 50 | 19.22 | 0 | Escalon
132 | 49 | 50 | 19.22 | 0 | Escalon
133 | 49 | 50 | 19.32 | 0 | Escalon
134 | 49 | 50 | 19.32 | 0 | Escalon
135 | 49 | 50 | 19.32 | 0 | Escalon
136 | 49 | 50 | 19.32 | 0 | Escalon
137 | 49 | 50 | 19.32 | 0 | Escalon
138 | 49 | 50 | 19.42 | 0 | Escalon
139 | 49 | 50 | 19.42 | 0 | Escalon
140 | 49 | 50 | 19.42 | 0 | Escalon
141 | 49 | 50 | 19.42 | 0 | Escalon
142 | 49 | 50 | 19.42 | 0 | Escalon
143 | 49 | 50 | 19.52 | 0 | Escalon
144 | 49 | 50 | 19.52 | 0 | Escalon
145 | 49 | 50 | 19.52 | 0 | Escalon
146 | 49 | 50 | 19.52 | 0 | Escalon
147 | 49 | 50 | 19.52 | 0 | Escalon
148 | 49 | 50 | 19.62 | 0 | Escalon
149 | 49 | 50 | 19.62 | 0 | Escalon
150 | 49 | 50 | 19.62 | 0 | Escalon
151 | 49 | 50 | 19.62 | 0 | Escalon
152 | 49 | 50 | 19.62 | 0 | Escalon
153 | 49 | 50 | 19.72 | 0 | Escalon
154 | 49.1 | 50 | 19.72 | 0 | Escalon
155 | 49.2 | 50 | 19.72 | 0 | Escalon
156 | 49.35 | 50 | 19.72 | 0 | Escalon
157 | 49.5 | 50 | 19.72 | 0 | Escalon
158 | 49.5 | 50 | 18.24 | 0 | Escalon
159 | 49.5 | 50 | 18.24 | 0 | Escalon
160 | 49.5 | 50 | 18.24 | 0 | Escalon
161 | 49.5 | 50 | 18.24 | 0 | Escalon
162 | 49.5 | 50 | 18.28 | 0 | Escalon
163 | 49.5 | 50 | 18.28 | 0 | Escalon
164 | 49.5 | 50 | 18.32 | 0 | Escalon
165 | 49.5 | 50 | 18.32 | 0 | Escalon
166 | 49.5 | 50 | 18.32 | 0 | Escalon
167 | 49.5 | 50 | 18.32 | 0 | Escalon
168 | 49.5 | 50 | 18.37 | 0 | Escalon
169 | 49.5 | 50 | 18.37 | 0 | Escalon
170 | 49.5 | 50 | 18.37 | 0 | Escalon
171 | 49.5 | 50 | 18.37 | 0 | Escalon
172 | 49.5 | 50 | 18.37 | 0 | Escalon
173 | 49.5 | 50 | 18.42 | 0 | Escalon
174 | 49.5 | 50 | 18.42 | 0 | Escalon
175 | 49.5 | 50 | 18.42 | 0 | Escalon
176 | 49.5 | 50 | 18.42 | 0 | Escalon
177 | 49.5 | 50 | 18.42 | 0 | Escalon
178 | 49.5 | 50 | 18.47 | 0 | Escalon
179 | 49.5 | 50 | 18.47 | 0 | Escalon
180 | 49.5 | 50 | 18.47 | 0 | Escalon
181 | 49.5 | 50 | 18.47 | 0 | Escalon
182 | 49.5 | 50 | 18.47 | 0 | Escalon
183 | 49.5 | 50 | 18.52 | 0 | Escalon
184 | 49.5 | 50 | 18.52 | 0 | Escalon
185 | 49.5 | 50 | 18.52 | 0 | Escalon
186 | 49.5 | 50 | 18.52 | 0 | Escalon
187 | 49.5 | 50 | 18.52 | 0 | Escalon
188 | 49.5 | 50 | 18.57 | 0 | Escalon
189 | 49.5 | 50 | 18.57 | 0 | Escalon
190 | 49.5 | 50 | 18.57 | 0 | Escalon
191 | 49.5 | 50 | 18.57 | 0 | Escalon
192 | 49.5 | 50 | 18.57 | 0 | Escalon
193 | 49.5 | 50 | 18.62 | 0 | Escalon
194 | 49.5 | 50 | 18.62 | 0 | Escalon
195 | 49.5 | 50 | 18.62 | 0 | Escalon
196 | 49.5 | 50 | 18.62 | 0 | Escalon
197 | 49.5 | 50 | 18.62 | 0 | Escalon
198 | 49.5 | 50 | 18.67 | 0 | Escalon
199 | 49.5 | 50 | 18.67 | 0 | Escalon
200 | 49.5 | 50 | 18.67 | 0 | Escalon
201 | 49.5 | 50 | 18.67 | 0 | Escalon
202 | 49.5 | 50 | 18.67 | 0 | Escalon
203 | 49.5 | 50 | 18.72 | 0 | Escalon
204 | 49.5 | 50 | 18.72 | 0 | Escalon
205 | 49.5 | 50 | 18.72 | 0 | Escalon
206 | 49.5 | 50 | 18.72 | 0 | Escalon
207 | 49.5 | 50 | 18.72 | 0 | Escalon
208 | 49.5 | 50 | 18.77 | 0 | Escalon
209 | 49.5 | 50 | 18.77 | 0 | Escalon
210 | 49.5 | 50 | 18.77 | 0 | Escalon
211 | 49.5 | 50 | 18.77 | 0 | Escalon
212 | 49.5 | 50 | 18.77 | 0 | Escalon
213 | 49.5 | 50 | 18.82 | 0 | Escalon
214 | 49.5 | 50 | 18.82 | 0 | Escalon
215 | 49.5 | 50 | 18.82 | 0 | Escalon
216 | 49.5 | 50 | 18.82 | 0 | Escalon
217 | 49.5 | 50 | 18.82 | 0 | Escalon
218 | 49.5 | 50 | 18.845 | 0 | Escalon
219 | 49.5 | 50 | 18.87 | 0 | Escalon
220 | 49.5 | 50 | 18.87 | 0 | Escalon
221 | 49.5 | 50 | 18.87 | 0 | Escalon
222 | 49.5 | 50 | 18.87 | 0 | Escalon
223 | 49.5 | 50 | 18.895 | 0 | Escalon
224 | 49.5 | 50 | 18.895 | 0 | Escalon
225 | 49.5 | 50 | 18.92 | 0 | Escalon
226 | 49.5 | 50 | 18.92 | 0 | Escalon
227 | 49.5 | 50 | 18.92 | 0 | Escalon
228 | 49.5 | 50 | 18.945 | 0 | Escalon
229 | 49.62 | 50 | 18.945 | 0 | Escalon
230 | 49.74 | 50 | 18.97 | 0 | Escalon
231 | 49.52 | 50 | 18.97 | 0 | Escalon
232 | 49.5 | 50 | 18.97 | 0 | Escalon
233 | 49.9 | 50 | 19.02 | 0 | Escalon
234 | 49.98 | 50 | 19.02 | 0 | Escalon
235 | 50 | 50 | 19.02 | 0 | Escalon
236 | 50 | 50 | 19.02 | 0 | Escalon
237 | 50 | 50 | 19.02 | 0 | Escalon
238 | 50 | 50 | 17.49 | 0 | Escalon
239 | 50 | 50 | 17.49 | 0 | Escalon
240 | 50 | 50 | 17.49 | 0 | Escalon
241 | 50 | 50 | 17.49 | 0 | Escalon
242 | 50 | 50 | 17.49 | 0 | Escalon
243 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
244 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
245 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
246 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
247 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
248 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
249 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
250 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
251 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
252 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
253 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
254 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
255 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
256 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
257 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
258 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
259 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
260 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
261 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
262 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
263 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
264 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
265 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
266 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
267 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
268 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
269 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
270 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
271 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
272 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
273 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
274 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
275 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
276 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
277 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
278 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
279 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
280 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
281 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
282 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
283 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
284 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
285 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
286 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
287 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
288 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
289 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
290 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
291 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
292 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
293 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
294 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
295 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
296 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
297 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
298 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
299 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
300 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
301 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
302 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
303 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
304 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
305 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
306 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
307 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
308 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
309 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
310 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
311 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
312 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
313 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
314 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
315 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
316 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
317 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
318 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
319 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
320 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
321 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
322 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
323 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
324 | 50.4 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
325 | 50.02 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
326 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
327 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
328 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Escalon
329 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Pert 1 BAJA
330 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Pert 1 BAJA
331 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Pert 1 BAJA
332 | 50 | 50 | 17.52 | 0 | Pert 1 BAJA
333 | 49.6 | 50 | 17.52 | 0 | Pert 1 BAJA
334 | 49.5 | 50 | 17.52 | 0 | Pert 1 BAJA
335 | 49.5 | 50 | 17.52 | 0 | Pert 1 BAJA
336 | 49.5 | 50 | 17.52 | 0 | Pert 1 BAJA
337 | 49.3 | 50 | 17.52 | 0 | Pert 1 BAJA
338 | 49.1 | 50 | 19.1 | 0 | Pert 1 BAJA
339 | 49.02 | 50 | 19.1 | 0 | Pert 1 BAJA
340 | 49 | 50 | 19.1 | 0 | Pert 1 BAJA
341 | 49 | 50 | 19.1 | 0 | Pert 1 BAJA
342 | 49 | 50 | 19.1 | 0 | Pert 1 BAJA
343 | 48.56 | 50 | 20.7 | 0 | Pert 1 BAJA
344 | 48.53 | 50 | 20.7 | 0 | Pert 1 BAJA
345 | 48.5 | 50 | 20.7 | 0 | Pert 1 BAJA
346 | 48.5 | 50 | 20.7 | 0 | Pert 1 BAJA
347 | 48.1 | 50 | 20.7 | 0 | Pert 1 BAJA
348 | 48.02 | 50 | 23.62 | 0 | Pert 1 BAJA
349 | 48 | 50 | 23.62 | 0 | Pert 1 BAJA
350 | 48 | 50 | 23.62 | 0 | Pert 1 BAJA
351 | 47.6 | 50 | 23.62 | 0 | Pert 1 BAJA
352 | 47.52 | 50 | 23.62 | 0 | Pert 1 BAJA
353 | 47.5 | 50 | 25.59 | 0 | Pert 1 BAJA
354 | 47.5 | 50 | 25.59 | 0 | Pert 1 BAJA
355 | 47.5 | 50 | 25.59 | 0 | Pert 1 BAJA
356 | 47.5 | 50 | 25.59 | 0 | Pert 1 BAJA
357 | 47.5 | 50 | 25.59 | 0 | Pert 1 BAJA
358 | 47.02 | 50 | 25.86 | 0 | Pert 1 BAJA
359 | 47 | 50 | 25.86 | 0 | Pert 1 BAJA
360 | 47 | 50 | 25.86 | 0 | Pert 1 BAJA
361 | 47 | 50 | 25.86 | 0 | Pert 1 BAJA
362 | 47 | 50 | 25.86 | 0 | Pert 1 BAJA
363 | 47 | 50 | 27.69 | 0 | Pert 1 BAJA
364 | 47 | 50 | 27.69 | 0 | Pert 1 BAJA
365 | 46.52 | 50 | 27.69 | 0 | Pert 1 BAJA
366 | 46.5 | 50 | 27.69 | 0 | Pert 1 BAJA
367 | 46.5 | 50 | 27.69 | 0 | Pert 1 BAJA
368 | 46.5 | 50 | 28.615 | 0 | Pert 1 BAJA
369 | 46.5 | 50 | 29.54 | 0 | Pert 1 BAJA
370 | 46.5 | 50 | 29.54 | 0 | Pert 1 BAJA
371 | 46.5 | 50 | 29.54 | 0 | Pert 1 BAJA
372 | 46.5 | 50 | 29.54 | 70 | Pert 1 BAJA
373 | 46.5 | 50 | 29.86 | 150 | Pert 1 BAJA
374 | 46.5 | 50 | 29.86 | 132.5 | Pert 1 BAJA
375 | 46.5 | 50 | 29.86 | 115 | Pert 1 BAJA
376 | 46.255 | 50 | 29.86 | 145 | Pert 1 BAJA
377 | 46.01 | 50 | 29.86 | 175 | Pert 1 BAJA
378 | 46 | 50 | 31.79 | 170 | Pert 1 BAJA
379 | 46 | 50 | 31.79 | 172.5 | Pert 1 BAJA
380 | 46 | 50 | 31.79 | 175 | Pert 1 BAJA
381 | 46 | 50 | 31.79 | 205 | Pert 1 BAJA
382 | 46 | 50 | 31.79 | 235 | Pert 1 BAJA
383 | 46 | 50 | 31.79 | 257.5 | Pert 1 BAJA
384 | 46 | 50 | 32.16 | 280 | Pert 1 BAJA
385 | 46 | 50 | 32.16 | 305 | Pert 1 BAJA
386 | 46 | 50 | 32.16 | 330 | Pert 1 BAJA
387 | 46 | 50 | 32.16 | 325 | Pert 1 BAJA
388 | 46 | 50 | 32.16 | 337.5 | Pert 1 BAJA
389 | 46 | 50 | 32.56 | 350 | Pert 1 BAJA
390 | 46 | 50 | 32.56 | 380 | Pert 1 BAJA
391 | 46 | 50 | 32.56 | 340 | Pert 1 BAJA
392 | 46 | 50 | 32.56 | 350 | Pert 1 BAJA
393 | 46 | 50 | 32.96 | 390 | Pert 1 BAJA
394 | 46 | 50 | 32.96 | 400 | Pert 1 BAJA
395 | 46 | 50 | 32.96 | 360 | Pert 1 BAJA
396 | 46 | 50 | 32.96 | 290 | Pert 1 BAJA
397 | 46 | 50 | 32.96 | 340 | Pert 1 BAJA
398 | 46 | 50 | 32.96 | 340 | Pert 1 BAJA
399 | 46 | 50 | 33.36 | 340 | Pert 1 BAJA
400 | 46 | 50 | 33.36 | 370 | Pert 1 BAJA
401 | 46 | 50 | 33.36 | 380 | Pert 1 BAJA
402 | 46 | 50 | 33.36 | 340 | Pert 1 BAJA
403 | 46 | 50 | 33.36 | 357.5 | Pert 1 BAJA
404 | 46 | 50 | 33.76 | 375 | Pert 1 BAJA
405 | 46 | 50 | 33.76 | 377.5 | Pert 1 BAJA
406 | 46 | 50 | 33.76 | 380 | Pert 1 BAJA
407 | 46 | 50 | 33.76 | 375 | Pert 1 BAJA
408 | 46 | 50 | 33.76 | 370 | Pert 1 BAJA
409 | 46 | 50 | 34.16 | 390 | Pert 1 BAJA
410 | 46 | 50 | 34.16 | 392.5 | Pert 1 BAJA
411 | 46 | 50 | 34.16 | 395 | Pert 1 BAJA
412 | 46 | 50 | 34.16 | 397.5 | Pert 1 BAJA
413 | 46 | 50 | 34.36 | 400 | Pert 1 BAJA
414 | 46 | 50 | 34.36 | 390 | Pert 1 BAJA
415 | 46 | 50 | 34.56 | 380 | Pert 1 BAJA
416 | 46 | 50 | 34.56 | 420 | Pert 1 BAJA
417 | 46 | 50 | 34.56 | 420 | Pert 1 BAJA
418 | 46 | 50 | 34.76 | 400 | Pert 1 BAJA
419 | 46 | 50 | 34.76 | 415 | Pert 1 BAJA
420 | 46 | 50 | 34.96 | 430 | Pert 1 BAJA
421 | 46 | 50 | 34.96 | 380 | Pert 1 BAJA
422 | 46 | 50 | 34.96 | 380 | Pert 1 BAJA
423 | 46 | 50 | 34.96 | 430 | Pert 1 BAJA
424 | 46 | 50 | 35.36 | 430 | Pert 1 BAJA
425 | 46 | 50 | 35.36 | 405 | Pert 1 BAJA
426 | 46 | 50 | 35.36 | 417.5 | Pert 1 BAJA
427 | 46 | 50 | 35.36 | 430 | Pert 1 BAJA
428 | 46 | 50 | 35.36 | 380 | Pert 1 BAJA
429 | 46 | 50 | 35.76 | 380 | Pert 1 BAJA
430 | 46 | 50 | 35.76 | 430 | Pert 1 BAJA
431 | 46 | 50 | 35.76 | 430 | Pert 1 BAJA
432 | 46.125 | 50 | 35.76 | 420 | Pert 1 BAJA
433 | 46.25 | 50 | 35.835 | 410 | Pert 1 BAJA
434 | 46.375 | 50 | 35.835 | 410 | Pert 1 BAJA
435 | 46.5 | 50 | 35.91 | 410 | Pert 1 BAJA
436 | 46.5 | 50 | 35.91 | 420 | Pert 1 BAJA
437 | 46.5 | 50 | 35.91 | 430 | Pert 1 BAJA
438 | 46.5 | 50 | 35.91 | 390 | Pert 1 BAJA
439 | 46.5 | 50 | 34.98 | 390 | Pert 1 BAJA
440 | 46.5 | 50 | 34.98 | 410 | Pert 1 BAJA
441 | 46.5 | 50 | 34.98 | 410 | Pert 1 BAJA
442 | 46.5 | 50 | 34.98 | 410 | Pert 1 BAJA
443 | 46.5 | 50 | 34.98 | 420 | Pert 1 BAJA
444 | 46.5 | 50 | 35.35 | 430 | Pert 1 BAJA
445 | 46.5 | 50 | 35.35 | 390 | Pert 1 BAJA
446 | 46.5 | 50 | 35.35 | 390 | Pert 1 BAJA
447 | 46.5 | 50 | 35.525 | 410 | Pert 1 BAJA
448 | 46.5 | 50 | 35.525 | 440 | Pert 1 BAJA
449 | 46.5 | 50 | 35.7 | 470 | Pert 1 BAJA
450 | 46.5 | 50 | 35.7 | 420 | Pert 1 BAJA
451 | 46.5 | 50 | 35.7 | 410 | Pert 1 BAJA
452 | 46.5 | 50 | 35.7 | 450 | Pert 1 BAJA
453 | 46.5 | 50 | 36.05 | 450 | Pert 1 BAJA
454 | 46.5 | 50 | 36.05 | 400 | Pert 1 BAJA
455 | 46.5 | 50 | 36.05 | 400 | Pert 1 BAJA
456 | 46.5 | 50 | 36.05 | 440 | Pert 1 BAJA
457 | 46.5 | 50 | 36.05 | 400 | Pert 1 BAJA
458 | 46.5 | 50 | 36.4 | 400 | Pert 1 BAJA
459 | 46.5 | 50 | 36.4 | 440 | Pert 1 BAJA
460 | 46.5 | 50 | 36.4 | 440 | Pert 1 BAJA
461 | 46.5 | 50 | 36.4 | 390 | Pert 1 BAJA
462 | 46.5 | 50 | 36.4 | 390 | Pert 1 BAJA
463 | 46.5 | 50 | 36.75 | 430 | Pert 1 BAJA
464 | 46.5 | 50 | 36.75 | 430 | Pert 1 BAJA
465 | 46.5 | 50 | 36.75 | 390 | Pert 1 BAJA
466 | 46.5 | 50 | 36.75 | 430 | Pert 1 BAJA
467 | 46.5 | 50 | 36.75 | 430 | Pert 1 BAJA
468 | 46.5 | 50 | 37.1 | 390 | Pert 1 BAJA
469 | 46.5 | 50 | 37.1 | 390 | Pert 1 BAJA
470 | 46.5 | 50 | 37.1 | 430 | Pert 1 BAJA
471 | 46.5 | 50 | 37.1 | 430 | Pert 1 BAJA
472 | 46.74 | 50 | 37.1 | 430 | Pert 1 BAJA
473 | 46.98 | 50 | 37.45 | 430 | Pert 1 BAJA
474 | 47 | 50 | 37.45 | 390 | Pert 1 BAJA
475 | 47 | 50 | 37.45 | 390 | Pert 1 BAJA
476 | 47 | 50 | 37.45 | 430 | Pert 1 BAJA
477 | 47 | 50 | 37.45 | 430 | Pert 1 BAJA
478 | 47 | 50 | 36.22 | 390 | Pert 1 BAJA
479 | 47 | 50 | 36.22 | 390 | Pert 1 BAJA
480 | 47 | 50 | 36.22 | 430 | Pert 1 BAJA
481 | 47 | 50 | 36.22 | 390 | Pert 1 BAJA
482 | 47 | 50 | 36.22 | 390 | Pert 1 BAJA
483 | 47 | 50 | 36.55 | 430 | Pert 1 BAJA
484 | 47 | 50 | 36.55 | 430 | Pert 1 BAJA
485 | 47 | 50 | 36.55 | 390 | Pert 1 BAJA
486 | 47 | 50 | 36.55 | 390 | Pert 1 BAJA
487 | 47 | 50 | 36.55 | 430 | Pert 1 BAJA
488 | 47 | 50 | 36.85 | 390 | Pert 1 BAJA
489 | 47 | 50 | 36.85 | 390 | Pert 1 BAJA
490 | 47 | 50 | 36.85 | 430 | Pert 1 BAJA
491 | 47 | 50 | 36.85 | 430 | Pert 1 BAJA
492 | 47 | 50 | 36.85 | 390 | Pert 1 BAJA
493 | 47 | 50 | 37.15 | 390 | Pert 1 BAJA
494 | 47 | 50 | 37.15 | 430 | Pert 1 BAJA
495 | 47 | 50 | 37.15 | 430 | Pert 1 BAJA
496 | 47 | 50 | 37.15 | 390 | Pert 1 BAJA
497 | 47 | 50 | 37.15 | 430 | Pert 1 BAJA
498 | 47 | 50 | 37.45 | 430 | Pert 1 BAJA
499 | 47 | 50 | 37.45 | 390 | Pert 1 BAJA
500 | 47 | 50 | 37.45 | 390 | Pert 1 BAJA
501 | 47 | 50 | 37.45 | 430 | Pert 1 BAJA
502 | 47 | 50 | 37.45 | 420 | Pert 1 BAJA
503 | 47 | 50 | 37.6 | 410 | Pert 1 BAJA
504 | 47 | 50 | 37.6 | 410 | Pert 1 BAJA
505 | 47 | 50 | 37.75 | 410 | Pert 1 BAJA
506 | 47.4 | 50 | 37.75 | 390 | Pert 1 BAJA
507 | 47.45 | 50 | 37.75 | 400 | Pert 1 BAJA
508 | 47.5 | 50 | 37.11 | 410 | Pert 1 BAJA
509 | 47.5 | 50 | 37.11 | 410 | Pert 1 BAJA
510 | 47.5 | 50 | 36.47 | 410 | Pert 1 BAJA
511 | 47.5 | 50 | 36.47 | 410 | Pert 1 BAJA
512 | 47.5 | 50 | 36.47 | 410 | Pert 1 BAJA
513 | 47.5 | 50 | 36.47 | 420 | Pert 1 BAJA
514 | 47.5 | 50 | 36.75 | 430 | Pert 1 BAJA
515 | 47.5 | 50 | 36.75 | 410 | Pert 1 BAJA
516 | 47.5 | 50 | 36.75 | 410 | Pert 1 BAJA
517 | 47.5 | 50 | 36.75 | 410 | Pert 1 BAJA
518 | 47.5 | 50 | 36.75 | 400 | Pert 1 BAJA
519 | 47.5 | 50 | 37 | 390 | Pert 1 BAJA
520 | 47.5 | 50 | 37 | 430 | Pert 1 BAJA
521 | 47.5 | 50 | 37 | 430 | Pert 1 BAJA
522 | 47.5 | 50 | 37 | 390 | Pert 1 BAJA
523 | 47.5 | 50 | 37 | 390 | Pert 1 BAJA
524 | 47.5 | 50 | 37.25 | 410 | Pert 1 BAJA
525 | 47.5 | 50 | 37.25 | 430 | Pert 1 BAJA
526 | 47.5 | 50 | 37.25 | 420 | Pert 1 BAJA
527 | 47.5 | 50 | 37.25 | 410 | Pert 1 BAJA
528 | 47.5 | 50 | 37.5 | 430 | Pert 1 BAJA
529 | 47.5 | 50 | 37.5 | 430 | Pert 1 BAJA
530 | 47.5 | 50 | 37.5 | 390 | Pert 1 BAJA
531 | 47.5 | 50 | 37.5 | 400 | Pert 1 BAJA
532 | 47.5 | 50 | 37.5 | 410 | Pert 1 BAJA
533 | 47.5 | 50 | 37.5 | 410 | Pert 1 BAJA
534 | 47.5 | 50 | 37.75 | 410 | Pert 1 BAJA
535 | 47.5 | 50 | 37.75 | 410 | Pert 1 BAJA
536 | 47.5 | 50 | 37.75 | 410 | Pert 1 BAJA
537 | 47.5 | 50 | 37.75 | 390 | Pert 1 BAJA
538 | 47.5 | 50 | 37.75 | 400 | Pert 1 BAJA
539 | 47.5 | 50 | 38 | 410 | Pert 1 BAJA
540 | 47.5 | 50 | 38 | 410 | Pert 1 BAJA
541 | 47.5 | 50 | 38 | 410 | Pert 1 BAJA
542 | 47.5 | 50 | 38 | 400 | Pert 1 BAJA
543 | 47.5 | 50 | 38 | 390 | Pert 1 BAJA
544 | 47.5 | 50 | 38.25 | 430 | Pert 1 BAJA
545 | 47.5 | 50 | 38.25 | 430 | Pert 1 BAJA
546 | 47.5 | 50 | 38.25 | 410 | Pert 1 BAJA
547 | 47.5 | 50 | 38.25 | 420 | Pert 1 BAJA
548 | 47.5 | 50 | 38.25 | 430 | Pert 1 BAJA
549 | 47.5 | 50 | 38.5 | 390 | Pert 1 BAJA
550 | 47.5 | 50 | 38.5 | 390 | Pert 1 BAJA
551 | 47.5 | 50 | 38.5 | 430 | Pert 1 BAJA
552 | 47.5 | 50 | 38.5 | 420 | Pert 1 BAJA
553 | 47.5 | 50 | 38.5 | 460 | Pert 1 BAJA
554 | 47.5 | 50 | 38.75 | 450 | Pert 1 BAJA
555 | 47.5 | 50 | 38.75 | 410 | Pert 1 BAJA
556 | 47.5 | 50 | 38.75 | 450 | Pert 1 BAJA
557 | 47.5 | 50 | 38.75 | 450 | Pert 1 BAJA
558 | 47.5 | 50 | 38.75 | 400 | Pert 1 BAJA
559 | 47.5 | 50 | 39 | 400 | Pert 1 BAJA
560 | 47.5 | 50 | 39 | 440 | Pert 1 BAJA
561 | 47.5 | 50 | 39 | 440 | Pert 1 BAJA
562 | 47.5 | 50 | 39 | 390 | Pert 1 BAJA
563 | 47.98 | 50 | 39 | 390 | Pert 1 BAJA
564 | 47.6 | 50 | 37.74 | 440 | Pert 1 BAJA
565 | 47.92 | 50 | 37.74 | 390 | Pert 1 BAJA
566 | 48 | 50 | 37.74 | 390 | Pert 1 BAJA